PHÒNG GD & ĐT SẦM SƠN       ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP& KIỂM TRA HỌC KÌ II                                                                                                             TRƯỜNG THCS QUẢNG TIẾN              CÔNG NGHỆ 9 NĂM HỌC 2019 – 2020     

Câu 1: *Cấu tạo của dây dẫn được bọc cách điện ?.
gồm 3 phần:

· lõi dây: làm bằng đồng

· Cách điện: bằng cao su, chất cách điện tổng hợp.

· Võ bạo vệ cơ học: bằng cao su, chất cách điện tổng hợp.                    
Câu 2 : Nêu những yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động nghề điện dân dụng  ?.
· về kiến thức: tối thiểu cần phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp THCS. Hiểu biết những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kỉ thuật điện như an toàn điện nguyên lí làm việc và cấu tạo máy điện….

· về kỉ năng: có kỉ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sữa chữa, lắp đặt những thiết bị điện và mạng điện.

· thái độ: yêu nghề, làm việc khoa học, kiên trì, nhận nại và chính sác.

· Về sức khỏe: có đủ điều kiện sức khỏe, không mắc bệnh về tim mạch huyết áp, thấp khớp.

Câu 3: Sử dụng dây dẫn điện ?.

· thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn để tránh ra gây tai nạn điện cho người sử dụng.

· đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài (dây dẫn có phích cấm điện)

Câu 4 : Cấu tạo của dây cáp điện ? :

· lõi cáp: làm bằng đồng (hoặc nhôm)

· võ cách điện: làm bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp…

· võ bạo vệ: chế tạo với môi trường lắp đặt cáp khác nhau như: võ chịu nhiệt, chịu mặn, chịu ăn mòn…

Câu 5 : Sử dụng cáp điện ? :

· với mạng điện trong nhà, cáp được dùng để lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối gần nhất đến mạng điên trong nhà.

· Cáp được gọi tên theo chất cách điện. khi thiết kế, mua cáp cần chỉ rõ chất cách điện, cấp điện áp và chất liệu làm lõi.

· Câu 6 : Vì sao sử dụng mạng điện trong nhà phải an toàn ? Nếu không an toàn thì sao ?
·  Sử dụng mạng điện trong nhà phải an toàn cho  ngôi nhà và người sử dụng .
· Sử dụng mạng điện trong nhà phải an toàn . Vì không an toàn thì sãy ra tính mạng và hỏ hoạn . Làm ảnh hưởng đến môi trường và nhiều gia đình xung quạnh .
· Tốn kém khinh tế thậm chí chết người .
Câu 7: Các loại mối nối ?.
· mối nối thẳng (nối nối tiếp).

· mối nối phân nhánh (nối rẽ).

· mối nối đồ dùng với phụ kiện (hộp nối dây, bulông v.v…)

Câu 8 : Yêu cầu mối nối ?.
· dẫn điện tốt: điện trở mối nối nhỏ.

· Độ bền cơ học cao: phải chịu sức kéo, cắt à sự rung chuyển.

· An toàn điện: cách điện tốt.

· Đảm bảo về mặt kỉ thuật: mối nối phải gọn và đẹp.

Câu 9: Quy trình chung của nối dây dẫn điện ? .


.

Câu 10 : Bảng điện chính, bảng điện nhánh có nhiệm vụ gì ? .
· BĐ chính: có nhiệm vụ cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà. Trên BĐ chính có lắp cầu dao, cầu chì.

· BĐ nhánh: có nhiệm cụ cung cấp điện tới đồ dùng điện. trên đó thường lắp công tắc hoặc áptômat, ổ cấm điện, hộp số quạt …
· Câu 11 : nêu quy trình thực hành?

· 
· 
	Tên sơ đồ
	Hình vẽ


	

	 Câu 12) M¹ch gåm  1 cÇu ch×, 1c«ng t¾c, ®iÒu khiÓn 1 ®Ìn  sîi ®èt



	Câu 13 M¹ch gåm  1 cÇu ch×,1 æ c¾m, 1c«ng t¾c, ®iÒu khiÓn 1 ®Ìn  sîi ®èt


	Câu 14  M¹ch ®Ìn huúnh quang sö dông chÊn l­u hai ®Çu d©y




Câu 15 : Vẽ hình: Sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 2 cầu chì,1 ổ lấy điện , 1 công tắc 2 cực ,1 bóng đèn sợi đốt? Nêu chức năng của các phần tử vẽ trên sơ đồ đó ?:





	


   

Cách điện mối nối





Hàn mối nối





Kiểm tra mối nối





Nối dây





Làm sạch lõi





Bóc vỏ cách điện





Lắp TBĐ vào BĐ





Nối dây TBĐ của BĐ





Khoan lổ bảng điện





Vạch dấu





Kiểm tra












































O





~





A














3

